134718

Urinol suspenso DELTACÉRAM

Referência: 134718

Informação para prescrição

Urinol individual suspenso sem flange em cerâmica.

Entrada de água posterior (encastrada).

Saída de esgoto encastrada ou visível.

Fornecido com difusor, válvula e sifão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407.