135010

Urinol sem água FINO WF

Referência: 135010

Informação para prescrição

Urinol individual suspenso sem água.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura Inox: 1,2 mm.

Saída de esgoto horizontal.

Instalação rápida e fácil : montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Válvula 1”1/2.

Fornecido com uma membrana antiodores em silicone.

Fornecido com fixações.