150022D

Lavatório parede MINERALSTEEL

Referência: 150022D

Informação para prescrição

Lavatório de fixação parede.

Linhas simples e elegantes.

1 serviço. Com suportes de parede incluídos.

MINERALSTEEL : material compósito reforçado com fibra de vidro.

Adaptado para utilização em espaços coletivos e meio hospitalar.

Lavatório com pouca profundidade adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.

Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.

Agradável e quente ao toque.

Desenhado para evitar a retenção de água.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/4. Sem furo ladrão.

Cor branco : RAL 9010.

Peso : 7 kg.