150100

Base de duche de encastrar

Referência: 150100

Informação para prescrição

Base de duche de encastrar, 700 x 700 mm.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Base de duche estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.

Cantos interiores arredondados para melhor segurança no duche.

Inclinação gradual.

Fornecido com uma válvula 1"1/2.

Superfície antiderrapante.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.

Peso : 5,5 kg.

[Antiga referência : 0513010000]