150500

Base de duche PMR de encastrar

Referência: 150500

Informação para prescrição

Base de duche de encastrar, 800 x 800 mm.

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida : base extraplana.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,5 mm.

Inclinação gradual.

Fornecido com uma válvula 1"1/2.

Superfície antiderrapante.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14527.

Peso : 8,5 kg.

[Antiga referência : 0513050000]