DELABIE_C100M351530

**Barra de apoio reta ECO branco, 300 mm Ø 25**

Referência: 1530

Informação para prescrição

Barra de apoio reta ECO para PMR.

Tubo Ø 25, entre-eixos 300 mm.

Tubo Inox epoxy branco.

Fixação visível por pater Inox 3 furos.

Garantia 10 anos.