DELABIE_C100M35158100

**Torneira de segurança M1/2"**

Referência: 158100

Informação para prescrição

Torneira de segurança M1/2".

Cabeça cerâmica 1/4 de volta.

Desconetor e válvula antirretorno integradas (proteção antipoluição).

Corpo em latão cromado.