DELABIE_C100M3515846

**Chuveiro HOSPITAL com gatilho invertido**

Referência: 15846

Informação para prescrição

Chuveiro HOSPITAL com gatilho invertido com cano desmontável e inclinável a 30° : abertura quando se larga o gatilho (obriga ao fecho da torneira de segurança no fim da utilização para evitar o risco de pressão constante no flexível).

Jato forte para uma boa limpeza da bacia sem o risco de salpicos.

Latão cromado e polipropileno branco.

Fornecido com suporte parede branco com parafuso.