160330

Lava-mãos Inox de encastrar COMMISSARIAT

Referência: 160330

Informação para prescrição

Lava-mãos para encastrar.

Montagem através de corete técnica (TC).

Dimensões interiores da cuba : 290 x 290 x 350 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura Inox : 2 mm.

Acabamento anti cortes.

Adaptado a prisões, esquadras…

Antivandalismo : entrada de água e saída de esgoto inacessíveis pelo utilizador.

Fornecido sem torneira. Torneira eletrónica recomendada : ref. 447100.

Peso : 12,5 kg.