160340

Lavatório TEK TC

Referência: 160340

Informação para prescrição

Lavatório de fixação parede para montagem através de corete técnica.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Antivandalismo : lavatório com fundo fechado.

Fornecido com torneira temporizada : botão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 segundos.

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 32.

Válvula de grelha perfurada sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 9 kg.

[Antiga referência : 3416340000]