161440

Lavatório TEK

Referência: 161440

Informação para prescrição

Lavatório de fixação à parede.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Antivandalismo : lavatório com fundo fechado e sifão oculto.

Fornecido com uma torneira eletrónica : débito pré-regulado a 3 l/min., detetor de presença infravermelhos, limpeza periódica parametrizável, alimentação por corrente 230/12 V.< br/>

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 32.

Válvula de grelha perfurada sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com sifão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 8,3 kg.

Disponibilidade prevista: 1º semestre 2019. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço