1801T2

Base parede com bica removível BIOCLIP

Referência: 1801T2

Informação para prescrição

Base parede, apenas a base, com bica removível BIOCLIP a completar com uma torneira sem contacto manual (comando femoral, comando de pé, torneira eletrónica..).

Fornecida com 1 bica removível descartável em Hostaform® com quebra-jatos estrela.

A completar com 10 bicas filtrantes BIOFIL (ref.20040.10P/30040.10P) que permitem uma proteção imediata contra as infeções de origem hídrica, ou 2 bicas Inox (ref.20002) para uma limpeza/descalcificação interna completa ou 15 bicas descartáveis (ref.20015).

Base Ø 60 em latão cromado, para fixação sobre painel &lt; 20 mm.

Base e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Garantia 10 anos.