186000

Lavatório desinfeção cirúrgico com respaldo alto

Referência: 186000

Informação para prescrição

Lavatório de desinfeção cirúrgico mural com respaldo de 450 mm.

Apropriado para hospitais e estabelecimentos de cuidados de saúde.

Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado. Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

L. 1400 mm, 2 serviços. Sem furo de torneira.

Superfície lisa e bordos interiores arredondados para uma fácil limpeza.

Design “Hygiene +”: redução dos nichos bacterianos, sifão oculto, limpeza facilitada.

Esgoto à direita. Sem furo ladrão. Fornecido com fixações.