DELABIE_C100M3520003

**Bicas BIOCLIP em Inox**

Referência: 20003

Informação para prescrição

Bicas BIOCLIP removíveis em Inox L.77 Ø 28 para limpeza e descalcificação internas fácil ou autoclave.

Equipadas com quebra-jatos higiénico, adaptadas à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Bicas com interior liso reduzem a proliferação bacteriana.

A segunda bica permite evitar a interrupção do uso da torneira durante a limpeza/descalcificação da primeira bica.

Conveniente para todas as torneiras com bica BIOCLIP.

Fornecido em 2 unidades.