DELABIE_C100M352390

**Manga de ligação**

Referência: 2390

Informação para prescrição

Manga de ligação para varão de duche.

Permite a ligação de 2 tubos retos Ø 20.