2396

**Tubo de ligação**

Referência: 2396

Informação para prescrição

Tubo de ligação para cortar à medida.

Inox 304 polido brilhante 1 mm.

Comprimento do tubo 600 mm, Ø 20.