DELABIE_C100M352399

**Tubo de ligação**

Referência: 2399

Informação para prescrição

Tubo de ligação para cortar à medida.

Inox 304 polido brilhante 1 mm.

Comprimento do tubo 900 mm, Ø 20.