2591

Lava-bacias completo

Referência: 2591

Informação para prescrição

Lava-bacias completo com torneira de segurança de discos cerâmicos, que inclui :

- antirrefluxo e válvula antirretorno integradas.

- um flexível reforçado em PVC branco opaco FF1/2" L.0,80 m.

- um chuveiro HOSPITAL com gatilho standard com cano desmontável e inclinado a 30°.

- um suporte parede branco com parafuso.