2592

Lava-bacias completo

Referência: 2592

Informação para prescrição

Lava-bacias completo com torneira de segurança de discos cerâmicos inclui :

- antirrefluxo e válvula antirretorno integradas.

- um flexível reforçado em PVC branco opaco FF1/2" L.0,80 m.

- um chuveiro HOSPITAL com gatilho invertido : abertura quando se larga o gatilho (obriga ao fecho da torneira de segurança no fim da utilização para evitar o risco de pressão constante no flexível) com cano desmontável e inclinado a 30°.

- um suporte parede branco com parafuso.