DELABIE_C100M352901

**Dispensador de papel de casa de banho jumbo - 200 m**

Referência: 2901

Informação para prescrição

Dispensador de papel de casa de banho jumbo.

Modelo grande para bobine de 200 m.

Tampa monobloco articulada para fácil manutenção e melhor higiene.

Com fechadura e chave standard DELABIE.

Controlo de nível.

Dimensões : Ø 225, profundidade 125 mm.

Acabamento Inox 304 polido brilhante.

Com fundo : protege o papel das imperfeições da parede, da humidade e do pó.