292015.2P

**Espelhos moldados**

Referência: 292015.2P

Informação para prescrição

Espelhos moldados.

 Oculta os riscos no esmalte em torno dos furos da torneira.

Para torneira 1/2", Ø 21/60.

Latão maciço.

Fornecido em 2 unidades.