3372

**Suporte de fixação de teto**

Referência: 3372

Informação para prescrição

Suporte de fixação de teto com pater desmontável.

Possibilidade de cortar à medida.

Tubo 304 Inox polido brilhante, espessura 1 mm.

Comprimento 1 m.