DELABIE_C100M3535164S

**Barra de apoio rebatível Basic Ø 32, L. 850 mm**

Referência: 35164S

Informação para prescrição

Barra de apoio rebatível Basic Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Inox 304 polido satinado.

Comprimento: 850 mm.

Espessura do tubo: 3,5 mm.

Fixação visível por placa Inox 6 furos.

Marcação CE.

Garantia 10 anos.