4049P

**Porta piaçaba WC**

Referência: 4049P

Informação para prescrição

Porta piaçaba WC sem tampa.

Inox 304 bacteriostático polido brilhante.

Modelo ao pavimento.

Modelo robusto.

Fácil limpeza : copo plástico amovível por cima.

Copo plástico com reservatório : evita o contacto da escova com a água residual e limita os riscos de pingos em futuras utilizações.

Espessura Inox : corpo 1 mm.

Dimensões : Ø 90 x 330 mm.