433720

Conjunto de pré-lavagem sem torneira

Referência: 433720

Informação para prescrição

Conjunto de pré-lavagem com coluna longa 3/4" em latão.

• Chuveiro anticalcário preto M1/2" de jato regulável com débito de 9 l/min à saída.

• Flexível armado L.0,95 m preto de qualidade alimentar.

• Abraçadeira de parede regulável.

• Mola guia em Inox.

• Garantia 10 anos.

Este modelo de conjunto, sem torneira, é composto por peças de substituição para a renovação dos dispositivos de pré-lavagem.