434000

Chuveiro HOSPITAL com gatilho standard

Referência: 434000

Informação para prescrição

Chuveiro HOSPITAL com gatilho standard com cano desmontável e inclinado a 30°.

Jato forte para uma boa limpeza da bacia sem o risco de salpicos.

Latão cromado e polipropileno branco.

Fornecido com suporte parede branco com parafuso.