434065

Chuveiro HYGIÉNA com gatilho

Referência: 434065

Informação para prescrição

Chuveiro HYGIÉNA com gatilho standard com cano desmontável e inclinável a 65°.

Jato forte para uma boa limpeza da bacia sem o risco de salpicos.

Latão cromado e polipropileno branco.

Fornecido com suporte parede branco com parafuso.