435

Assento sobrelevado para WC com tampa

Referência: 435

Informação para prescrição

Assento sobrelevado para WC com tampa para PMR.

Plástico branco com aperto lateral.

Regulável em largura de 320 a 380 mm. Altura : 100 mm.

Suporta um peso de 225 kg.

Marcação CE.