453140

Lavatório coletivo parede MINERALCAST

Referência: 453140

Informação para prescrição

Lavatório coletivo de fixação parede, 3 serviços.

MINERALCAST : material composto de minerais naturais e resina de poliéster.

Adaptado para utilização em espaços públicos. Ideal para escolas.

Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.

Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.

Agradável ao toque.

Com inclinação para evitar a retenção de água.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com 3 válvulas de 1"1/4. Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Cor branco : RAL 9016.

Peso : 63 kg.