479008

Torneira de urinol TEMPOMATIC 3

Referência: 479008

Informação para prescrição

Torneira eletrónica para urinol individual :

Alimentação por pilha 223 Lítio 6 V integrada.

Instalação na parede à face.

Eletrónica integrada no corpo da torneira.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

Temporização de 3 seg.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito 0,3 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Torneira de segurança e de regulação de débito integrado.

Corpo monobloco em metal cromado.

Ligação M1/2".

Esquadria para alimentação encastrada, saída M1/2".