DELABIE_C100M35510159N

**Varão para cortina duche anti-salpicos**

Referência: 510159N

Informação para prescrição

Varão para cortina de duche anti salpicos retrátil.

Permite um acesso lateral em posição elevada.

Em posição recolhida, preserva a intimidade do paciente.

Permite a um ajudante efetuar a higiene do paciente de forma protegida dos salpicos.

Dimensões : 900 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Mantém-se na posição vertical.

Descida com amortecimento.

Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Fixações ocultas por placa Inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos em Inox para parede de betão.