DELABIE_C100M35510400

**Banco de duche rebatível com pé ALU**

Referência: 510400

Informação para prescrição

Banco de duche ALU rebatível com pé, para PMR.

Estrutura em tubo alumínio branco Ø 25 x 2 mm.

Fixações invisíveis.

Pé retrátil guiado por braço articulado.

Ripas largas em plástico, confortáveis e de fácil manutenção.

Altura do assento: 480 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Dimensões recolhido: 82 x 545 mm.

Dimensões: 407 x 360 x 480 mm.

Garantia 10 anos. Marcação CE.