510418

**Banqueta de duche ALU**

Referência: 510418

Informação para prescrição

Banqueta de duche ALU para PMR. Estrutura em tubo de alumínio branco Ø 25 x 2 mm.

Proteção dos pé em plástico.

Ripas largas em plástico, confortáveis e de fácil manutenção.

Altura do assento: 480 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Dimensões : 400 x 360 x 480 mm.

Garantia 10 anos.