510601W

**Dispensador mural de toalhas de papel, para 500 folhas**

Referência: 510601W

Informação para prescrição

Dispensador mural de toalhas de papel.

 Inox 304 bacteriostático epoxy branco.

Sistema de distribuição folha à folha adaptado à maioria das toalhas de mãos do mercado.

Com fechadura e chave standard DELABIE.

Controlo de nível.

Capacidade : 500 folhas.

Dimensões : 120 x 275 x 360 mm.

 Possibilidade de encomendar separadamente um pacote de 180 toalhas de papel dobradas (ref. 6606).

Dimensões das toalhas de papel : formato aberto 230 x 250 mm, formato fechado 115 x 250 mm.