511930W

Banco de duche rebatível Be-Line com pé

Referência: 511930W

Informação para prescrição

Banco de duche rebatível amovível Be-Line para PMR.

Modelo grande.

Amovível : facilmente removível com sistema de bloqueio antirroubo. Reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo : hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.

Mantém-se na posição vertical. Descida com amortecimento.

Assento completo em polímero de alta resistência.

Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.

Superfície antiderrapante.

Reforço por um pé articulado central.

Acabamento alumínio branco proporciona um agradável contraste visual com a parede.

Placa em alumínio maciço.

5 pontos de fixação ocultos.

Fornecido com parafusos em Inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador : 135 kg.

Dimensões : 443 x 450 x 480 mm.

Dimensões recolhido : 87 x 541 mm.

Garantia 10 anos. Marcação CE.

Disponibilidade prevista: 2º semestre 2019. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço