5445T2S

Misturadora mecânica de banca

Referência: 5445T2S

Informação para prescrição

Misturadora de banca de parede com bica tubo orientável inferior Ø 22  L.200 com quebra-jatos estrela em latão.

Bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Débito 45 l/min a 3 bar.

. Manípulos metálicos cromados com cabeças cerâmicas.

Fornecido com ligações excêntricas M1/2” M3/4".

Garantia 10 anos.