5610

Misturadora monofuro de bancada - 100 l/min

Referência: 5610

Informação para prescrição

Misturadora monofuro de bancada  H.315 L.300 com bica tubo orientável Ø 22.

Quebra-jatos estrela latão.

Válvula de piston guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos de bola ergonómicos e antichoque.

Débito 100 l/min a 3 bar adaptado para grandes cubas.

Débito pleno em 1/4 de volta.

Bica com interior liso.

Corpo e bica em latão cromado.

Alimentação por tubo de cobre para soldar.

Fixação reforçada.

Garantia 10 anos.