578PMR

**Kit de ligação para sanita PMR**

Referência: 578PMR

Informação para prescrição

Tubo de alimentação extenso Ø 32, L. 580 mm.

Emboque de junção Ø 55.