581000

Válvula ON/OFF

Referência: 581000

Informação para prescrição

Válvula de lavatório 1"1/4 com tampa Inox aberta com saída livre.

Recomendada para todos os lavatórios equipados com torneiras eletrónicas ou temporizadas e lava-mãos com furo ladrão.