611

Válvula HYGIÉNA

Referência: 611

Informação para prescrição

Válvula HYGIÉNA de lavatório M1"1/4 com grelha côncava (sem retenção de água).

Passagem de água livre, sem parafuso central (evita o agarrar de resíduos e diminui os nichos bacterianos).

Válvula separável : furação para lavatório com furo ladrão.

Grelha em latão polido cromado, corpo em ABS cromado.

Adaptável à espessura e materiais de todo o tipo de lavatórios e bacias.

Aperto min. 1 mm, máx. 45 mm.