DELABIE_C100M356566

**Doseador de sabão líquido mural, 1,2 litro**

Referência: 6566

Informação para prescrição

Doseador de sabão líquido mural.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Monobloco.

Com fechadura.

Capacidade : 1,2 litro.

Janela de controlo de nível.

Fixações invisíveis.

Tampa articulada com enchimento superior.

Dimensões : 70 x 125 x 210 mm.

Possibilidade de encomendar separadamente apenas a bomba doseadora (ref. 6568) e uma janela de