DELABIE_C100M356621

**Secador de mãos automático ótico ABS branco**

Referência: 6621

Informação para prescrição

Secador de mãos automático.

Acionamento automático por célula ótica.

Acabamento carcaça ABS branco.

Dimensões : 124 x 216 x 318 mm.

Peso : 3,8 kg.

Potência : 1 960 W. 50 Hz.

Caudal : 65 l/s.

Baixo nível sonoro : 58 dBA.

Classe I, IPX1.

CE, TÜV GS.