714000

Conjunto de duche SPORTING

Referência: 714000

Informação para prescrição

Conjunto de duche temporizado para aplicar à face :

Torneira temporizada SPORTING M1/2" para alimentação superior por água misturada.

Instalação mural à face.

Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeiras reforçadas.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Botão amortecedor.

Fixações por parafusos Inox fornecidos.

Corpo em latão maciço cromado.

Válvula antirretorno e filtros integrados.