DELABIE_C100M35729108

**Doseador de sabão líquido**

Referência: 729108

Informação para prescrição

Doseador de sabão líquido de bancada com bica reta.

Modelo para instalação em lavatório.

Modelo antivandalismo.

Corpo e botão de pressão em latão cromado.

Sistema anti-gota (estanque à água).

Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.

Recarregamento superior (desapertando o botão de pressão).

Fornecido com um tubo flexível de 1,20 m para reservatório separado.