DELABIE_C100M35729512

**Doseador de sabão líquido, 0,5 litro**

Referência: 729512

Informação para prescrição

Doseador de sabão líquido de bancada com bica curva.

Modelo para instalação em lavatório.

Modelo antivandalismo.

Corpo e botão de pressão em latão cromado.

Sistema anti-gota (estanque à água).

Mecanismo bloqueável por parafuso BTR.

Recarregamento superior (desapertando o botão de pressão).

Fornecido com um reservatório de 0,5 L.