748065

Lava-bacias completo

Referência: 748065

Informação para prescrição

Lava-bacias completo com torneira de fecho automático temporizado (15 segundos), que inclui :

- antirrefluxo integrado.

- um flexível reforçado em PVC branco opaco FF1/2" L.0,80 m.

- um chuveiro HYGIÉNA com gatilho standard com cano desmontável e inclinado a 65°.

- um suporte parede branco com parafuso.