749429

Conjunto de duche TEMPOSOFT 2

Referência: 749429

Informação para prescrição

Conjunto de duche temporizado encastrado :

Torneira temporizada TEMPOSOFT 2 M1/2" para alimentação por água misturada.

Instalação encastrada.

Espelho em Inox 304 polido brilhante Ø 130.

Profundidade/aperto regulável de 1 a 5 mm.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Corpo e chuveiro em latão maciço cromado.

Garantia 10 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastramento estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais