760000

Torneira de descarga direta TEMPOCHASSE

Referência: 760000

Informação para prescrição

Torneira temporizada de descarga direta com botão de pressão exterior :

Temporização ~7 seg.

Proteção anti-sifónica.

Corpo e botão em latão maciço cromado.

Mecanismo antichoque.

Alimentação em linha M1"1/4.

Garantia 10 anos.