769400

**Tubo de descarga**

Referência: 769400

Informação para prescrição

Tubo de descarga TC / a encastrar para sanita.

Para TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 e TEMPOCHASSE.

Tubo PVC para encastrar ou para atravessar a parede.

Ø 26/32 (nu, sem emboque de junção).

H.780 L.660.