777800

Torneira de urinol TEMPOSOFT 2

Referência: 777800

Informação para prescrição

Torneira temporizada exterior :

Para urinol vulgar ou sifónico.

Instalação na parede à face.

Abertura suave.

Temporização ~3 seg.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Corpo em latão maciço cromado M1/2".

Espelho parede.

Reta para alimentação em linha.